Tekstmodule:

_____m2 Schlüter®-TROBA als oppervlaktedrainage

en beschermlaag uit een geperforeerde

drukstabiele polyethyleen noppenfolie, waarbij

de noppen de vorm hebben van een trapezium

en de twee buitenste hoeken van die noppen

zijn voorzien van gaten, op de aanwezige, met

afschot aangebrachte afdichting, leveren en

vakkundig leggen met inachtneming van de

voorschriften van de fabrikant.

Art.-nr.: ________________________________

Materiaal: _________________________ € /m2

Loon: _ ____________________________€ /m2

Totale prijs: ________________________ €/m2
